附件3

服务采购需求
一、服务内容

供应商需完成本项目2号、3号两栋学生公寓全流程维修加固专项设计服务，涵盖前期勘测检测、方案设计、施工图设计、造价配合、后期施工全过程技术配合等全部工作，具体内容如下：

1.现场勘查与结构检测研判：安排专业技术人员对2号、3号学生公寓建筑主体结构、墙体、屋面、梁柱、楼板、防水、附属构件等现状进行全面现场勘查，排查房屋现有破损、老化、开裂、渗漏、结构稳定性不足等各类安全及使用问题，结合建筑原有建设标准、使用年限及现行国家规范，明确公寓需维修、加固、改造的具体部位及问题类型。

2.维修加固方案设计：根据现场勘查检测结果、学校使用需求及国家现行《建筑结构加固工程施工质量验收规范》《民用建筑可靠性鉴定标准》等相关规范标准，编制两栋学生公寓针对性的维修加固初步设计方案。方案需包含整体改造思路、各部位维修加固技术工艺、材料选型、改造重难点解决方案、安全保障措施、施工优化建议等内容，确保方案科学合规、经济合理，贴合校内学生公寓日常使用场景。

3.施工图设计及优化：方案通过审核后，精准完成全套施工图纸设计工作，图纸需细化各分项维修、加固工程施工细节，明确施工工艺、技术参数、尺寸标准、材料规格等全部施工要素，满足工程施工、监理、审计、备案等全部使用要求。

4.协调配合相关工作：配合造价咨询单位，提供全套设计技术资料，协助完成工程量清单、招标控制价编制工作。

5.施工现场全过程技术服务：项目施工期间，安排专业设计师全程驻场或按需到场提供技术交底、施工技术指导服务，针对施工过程中出现的设计疑问、现场变更、技术难题等及时给出专业解决方案。全程跟进施工进度，核对现场施工与设计图纸一致性，及时处理设计优化、现场签证等相关技术工作，保障工程顺利施工。

6.竣工验收配合：全程配合项目分部分项验收、整体竣工验收工作，整理汇总全套设计竣工技术资料，出具设计竣工验收相关说明，配合完成项目竣工备案、审计结算等收尾工作。

二、服务要求
1.合规性要求：所有设计工作必须严格遵循国家、省市现行建筑结构维修、加固改造相关法律法规、技术规范、标准及行业管理规定，设计成果合法合规、安全可靠，完全满足工程施工及验收标准。

2.时效性要求：供应商需根据采购人项目整体进度要求，高效推进勘查、方案设计、施工图设计等各项工作，严格响应采购人规定的各阶段服务时限，不得无故拖延项目进度。

3.专业性要求：供应商需具备建筑加固设计相应专业能力，配备经验丰富的专项设计团队，精准把控学生公寓维修加固设计细节，兼顾建筑结构安全性、使用实用性、经济合理性，杜绝设计缺陷、漏项、错项等问题。

4.售后保障要求：本项目设计成果终身负责，质保期内及项目使用过程中，因设计原因出现的质量问题、安全隐患，供应商需无偿提供修改、整改、技术补救服务；项目完工后按需提供长期技术咨询服务。

三、服务范围
包含学校2号学生公寓、3号学生公寓全部建筑主体及配套附属区域的维修加固工程设计相关全部服务工作，为项目包干式服务，包含完成本项目设计工作所需的人工、勘查、资料编制、技术服务、交通、税费等所有一切费用，采购人无需额外支付其他任何费用。

PAGE  
- 1 -

